项目名称：国家级科技企业孵化器创新服务平台建设项目性能检测实验室设备采购

项目编号：XYGL2013-ZB002

招

标

文

件

采购人：广州联炬科技企业孵化器有限公司

采购代理机构：广州新业建设管理有限公司

目   录

投标邀请	2

第一章 投标人须知	4

第二章 采购人需求	12

第三章 政府采购合同（样本）	33

第四章 开标、评标和定标	39

第五章 投标文件格式	47

# 投标邀请

广州新业建设管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人的委托，就以下采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。有关事项公告如下：

一、采购项目简要

1、项目编号：XYGL2013-ZB002

2、项目名称：国家级科技企业孵化器创新服务平台建设项目性能检测实验室设备采购

3、项目类别：货物类

4、采购人：广州联炬科技企业孵化器有限公司

5、项目内容、数量、最高限价及项目完成时间（含安装验收完成)：

| 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能检测实验室设备 | 1批 | 230万 | 中标通知书发出后三十个工作日内 | 本国产品 |

6、简要技术要求或采购项目的性质：所投设备须符合国家及行业有关性能技术指标的要求（详见文件第二章采购人需求）。

7、投标人应对本项目的全部货物和服务投标。

二、合格投标人资格要求

参加本项目报价的报价人除应具备《政府采购法》第二十二条报价人资格条件外，还必须符合下列要求：

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2、报价人必须是所报设备（性能检测设备）的制造商或分支机构，否则需出具制造商或分支机构针对本项目设备（性能检测设备）的授权函；

3、本项目不接受联合体报价、且不允许转包或分包。

三、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目招标文件进行公示，公示期为自招标文件公示之日起五个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

四、报名及获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、报名及获取招标文件时间：2013年4月18日至2013年5月9日上午9：00-12：00；下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

2、报名及获取招标文件地点：广州新业建设管理有限公司

3、报名费用及招标文件售价：人民币200元（自带U盘，售后不退）。如需要邮寄另加人民币100元，售后不退。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

4、购买招标文件时提供报名资料如下：（1）营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；（2）法人代表证明及法人授权证明文件（原件）；（3）法人代表身份证及法人授权身份证复印件（加盖公章，原件备查）；（4）供应商注册当地的人民检察院本年度出具的《无行贿犯罪记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）；（5）供应商出具的《公平竞争承诺书》原件。（6）合格投标人资格要求证明文件（复印件加盖公章，原件备查）。

五、踏勘现场的方式、时间及地点

1、时间：自2013年4月18日具备现场踏勘条件；

2、方式：投标人自行组织，由采购人出具踏勘意见书；

3、现场详细地点：广州市白云区太和镇民营科技园科盛路1号

六、投标、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2013年5月10日9：00～9：30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2013年5月10日9：30（北京时间）

3、开标地点：广州市白云区政通路5号2楼

若已购买招标文件而决定不参加本项目报价的投标人，应在开标前4日以书面形式（书面材料、信函或传真加盖投标人公章）通知采购代理机构。

七、本项目的所有相关公告会在广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州新业建设管理有限公司网站（http://www.xyjl.cn/）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

采购人名称：广州联炬科技企业孵化器有限公司

采购人地址：广州市白云区太和镇民营科技园科盛路1号

采购单位联系人：尹先生

采购单位联系电话：020-62853781

采购代理机构名称：广州新业建设管理有限公司

采购代理机构地址：广州市白云区政通路5号2楼

采购代理机构联系人：叶先生

采购代理机构联系电话：020-86588770

采购代理机构传真：020-86588770

E-mail: xyjl2003@tom.com

网址：http://www.xyjl.cn/

广州新业建设管理有限公司

二0一三年四月十五日

# 第一章 投标人须知

### 总体说明

#### 采购项目说明

1.1.1.本次代理招标采购的服务项目，属政府采购项目。

1.1.2.资金来源：其中170万元为2012年广州市服务业发展引导（商务和科技服务）资金，60万元为企业自筹。

#### 关于投标报价

### 1.2.1.投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

### 1.2.2.除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

#### 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

#### 评审方式

综合评分法

#### 合格的投标人

1.5.1具有符合投标邀请中合格投标人资格要求；

1.5.2已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

#### 关于投标费用

#### 投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

#### 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

    - 本项目采购本国产品

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

#### 禁止事项

    - 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

    - 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

    - 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

#### 保密事项

1.9.1由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、用户需求书、图纸、样品、模型、模件等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

#### 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的产品或服务，采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

#### 定义

1.11.1.“采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。

1.11.2.“业主/用户”系指本项目的最终使用单位。

1.11.3.“采购代理机构”系指广州新业建设管理有限公司。

1.11.4.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

1.11.5.“甲方”系指采购人。

1.11.6.“乙方”系指中标人。

1.11.7.“日期”指公历日,“时间”指北京时间。

1.11.8.“服务”系指招标文件规定乙方须承担的相关服务。

1.11.9.“书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

1.11.10.招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

#### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州新业建设管理有限公司”所有。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）政府采购合同（样本）

（5）开标、评标和定标

（6）投标文件格式

#### 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求。采购代理机构对其在投标截止日期16天前收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期15天前将以书面形式予以答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

#### 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面或在相关网站公告的形式通知所有已获取招标文件的投标人，投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，投标人在投标截止时间前不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在投标邀请所述网站发布变更公告。

### 投标文件

#### 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效竞标处理。

    - 本项目要求投标报价应包括设备采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他设备、材料、安装、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

    - 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

    - 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

#### 投标文件的组成

3.2.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为三部分：①商务响应文件；②技术响应文件；③唱标信封，投标文件应包含但不限于以下内容：

- 按规定填写的投标函、投标一览表、投标报价表；

- 按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

- 按规定提交投标保证金；

- 对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

- 投标人认为须提交和评分内容相关的别的资料。

3.2.2. 投标人提交的 “唱标信封”，应将下列内容单独密封入该信封。

（1）《投标函》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

（2）《开标一览表》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

（3）《投标保证金汇款声明函》（原件）及投标保证金交付银行回单副本联或复印件（复印件加盖公章）；

（4）法定代表人证明及授权书（原件）；

3.2.2.投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.2.3.投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 投标文件的修改和撤回

    - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

    - 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

    - 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 投标总则

#### 投标

    - 全部投标文件应一式五份，其中正本一份，副本四份。所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订成册。正本内装纸质投标文件，投标文件电子文档各一份，电子文件要求光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

    - 投标人应对投标设备提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

    - 投标人资格文件视为投标文件不可分割的一部分。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专职人员，任何迟于截止时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

（正本/副本/唱标信封） 收件人名称：广州新业建设管理有限公司 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话：

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

#### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为150天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期享有之权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

#### 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构交纳投标保证金人民币

人民币玖万元（2万元）

    - 投标保证金为人民币，必须于投标截止时间前一工作日的17：00前以银行划账或电汇的方式到达以下账户（以收款行收到日期为准）：

收款单位名称：广州新业建设管理有限公司

开户行：中国建设银行广州市白云支行

账号：44001491101053008579

财务联系人：石小姐

电话：020-86358050

请注明事由“（项目编号：）保证金”。

    - 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。

    - 递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。

    - 投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

    - 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

    - 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

### 开标、评标、定标与签约

    - 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人代表持本人身份证原件参加。

    - 在招标文件要求的截止时间前提交的投标文件，开标时，由监督人员、投标人代表或投标人代表共同推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。

    - 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

    - 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。

    - 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。

    - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

#### 评标

    - 评标原则

- 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 确定中标人的评标准则是：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商，评标委员会没有义务接受最低报价的投标。由采购人按顺序确定中标供应商。

- 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

- 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 评审委员会成员评审时，应各自独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响。

    - 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 根据有关法律法规的规定，评审委员会需要投标人进行澄清的，应签署书面意见，由采购代理机构当场书面或电话告知投标人，投标人可在评标限定的时间内以书面形式或电话方式澄清，投标人合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。除上述情形外，评审委员会不再接受其他外部材料。

    - 评标程序及方法（详见《第四章 开标、评标和定标》）

    - 相关注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

- 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

- 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

#### 定标

    - 采购人确认结果后，由采购代理机构将结果在法定网站上进行公示。

    - 公示期满后，由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

    - 中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

    - 在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

#### 签约

    - 中标人应当在《中标通知书》发出之日起十日内与采购人签订合同。

    - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

5.5. 履约担保

5.5.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应向采购人提交履约担保，中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

5.5.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，采购人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

### 招标服务费

中标人在领取《中标通知书》之时须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：

（1）由中标人支付采购代理服务费。

（2）服务费的币种与《中标通知书》中的币种相同。

（3）中标人在领取《中标通知书》时，必须按规定向采购代理机构直接缴交服务费。

（4）采购代理服务费不在报价中单列。

# 第二章 采购人需求

第一节项目要求

# 一、项目概况

| 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能检测实验室设备 | 1批 | 230万 | 中标通知书发出后三十个工作日内 | 本国产品 |

# 二、项目总体要求

（一）投标人须提供满足设计和招标文件要求的其供货商的定型产品。

（二）投标文件必须进行实质性逐条应答。所有应答原则上不得照抄、硬套招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值。

（三）任何与采购人需求的偏差都必须列入《与采购人需求差异表》中。

（四）投标人应仔细研究阅读招标文件的所有内容，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购方补充和澄清，否则按业主的实际要求和理解执行。

（五）本招标文件与图纸（若有）的规定和要求基本是一致的，应互相对照阅读和使用。如果招标文件未有叙述或与图纸有矛盾时，除招标文件特别要求外，应依照设计图纸要求。

（六）采购人需求所列设备、部件数量为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。采购方保留在合同签订或安装需求的变化，变动货物数量的权利，投标人应积极配合，且合同货物单价不因此而改变。

（七）除非图纸和本技术要求有特别要求，本项目提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国内外标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

# 三、项目要求及技术参数配置要求

| 包装要求和运输方式 | 木箱包装，在每件货物的包装外表以不褪色的颜料标明箱/件号、毛重、尺码、净重、货物名称、到货地址、收货人以及下列“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等标志。运输方式为汽车运输。由于不适当包装或不适当装运而造成的货物在运输过程中有任何损失由投标人负责。 |
| --- | --- |
| 完工期 | 从中标通知书发出之日起计,30日历天内安装、调试、试运行完毕并通过甲方验收。（乙方逾期交货，则按合同总价每天 0.5 ‰支付违约金给甲方。） |
| 交货地点 | 广州市白云区太和镇民营科技园科盛路1号 |
| 交货标准 | 货物运至现场后，由使用方和投标方共同对所供货物的外观、型号规格、数量等验收。 投标人供货时须提供以下文件：（1）装箱清单；（2）合格证和质检报告。 货物经买方验收合格签字后，并不能免除卖方对货物应承担的责任。投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，货物按照招标文件要求及投标书提供的技术参数验收，若货物验收时有关技术参数不能满足招标书技术要求，采购人有权要求更换并同时有权要求索赔，采购人对产品的技术数据置疑时有权要求投标人按照招标方指定的第三方进行检测，检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 |
| 付款方法 和条件 | 1、本项目不设立预付款； 2、当主机设备到场经后甲方（采购人）收货后两周内支付合同总价的 30%给乙方； 3、全部工程安装调试完毕，经甲方（采购人）验收后两周内，甲方（采购人）支付合同款项的50%； 4、项目经甲方（采购人）验收半年后支付合同总价的 15%给乙方； 5、结算余款作为质保金，叁年质保期满甲方无息一次性向乙方支付。 |
| 报价方式 | 投标货币：人民币 投标报价：按招标文件第16条款执行。 |
| 承包方式 | 固定不变价。 |
| 质保期 | 系统整体质保期不低于3年，系统各部分质保期的具体要求见招标文件技术需求书。质保期的起始时间为系统通过最终验收之日。 |
| 售后服务 | 1、投标人应到现场提供售后服务，对招标方指定的运营管理单位免费提供包括系统运行、维护及对用户操作技术人员进行设备操作使用和维护保养方面的培训(并提供安装使用维护说明书)，使其能够熟悉整个系统的安装、维修、操作、维护，并能独立上岗，确保系统正常运作。投标方的服务费应包含在其投标报价范围内，招标方不另行支付费用。 2、投标人应提供完整的系统调试方案，并进行调试安装工作、确认调试结果。 3、投标方应负责解决运行途中发现的问题，确保装置达到设计性能。 |
| 附件及零配件 | 1、投标人应提供随机设备附带的免费备品备件及专用工具清单。 2、应提供所供设备易损件清单（含名称、规格、单价、生产厂家或投标人及通信地址）。 |
| 关于知识产权 | a、 投标人须在投标文件中报出投标设备（配置）的品牌、产地、型号规格、详细的技术指标。 b、 投标人须在交货时提供设备的详尽技术资料，包括软件、样本资料、安装手册、操作使用说明书、设备维护保养的有关文件。 c、投标人应保证其享有提供设备在知识产权方面的权利，如果在买方使用过程中一旦发生第三方指控时，应由投标人负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，程序或设备的使用被禁止，投标人应自行承担费用负责替换或修改，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并赔偿买方由此所致的经济损失。任何知识产权纠纷与买方无关。 |
| 特别说明 | 本招标文件中若出现前后不一致，以要求较严的为准。 本招标文件中所标注的货物的品牌、型号（如有）仅供投标人参考。投标人可以投报其他品牌或型号的产品，但所投货物的质量档次不得低于参考品牌的质量档次。（衡量标准以评标委员会意见为准）。 投标报价为完成本采购合同达到本招标要求的总包干价，即在正常情况下（包括市场变化因素），除招标方调整招标文件约定的招标范围而引起的工程造价增减以外，其余全部承包内容的总价均以中标价为准，结算时不予调整。投标人需在报价时充分考虑在执行合同中不可预见的一切风险，若由于投标人的系统方案设计失误、设备选型不当、设备报价缺漏项等原因造成在履行合同时需更改设计方案、更换设备及材料、新购设备及材料（包括增加设备数量）等情况，由此产生的一切费用和风险均由中标人承担，给采购人造成损失的，中标人须予以赔偿。 |

## 第二节 技术需求书

性能检测实验室设备

| 序号 | 产品（项目）名称 | 技术指标/性能要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能试验机 | ①最大试验力：20KN；②试验机等级：0.5级（各项技术指标偏差在±0.5%以内）；③试验力测量范围：0.2%～100%FS（全程不分档）：④变形测量范围：0.2%～100%FS； ⑤试验力分辨力：最大试验力的1/500000（全程分辨力不变）；⑥位移分辨力：0.015µm；⑦力控速率调节范围：0.01～5%FS/S；⑧变形速率调节范围：0.02～10%FS/S. ▲ 该设备主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式；在精度和性能方面都可以达到以上要求，且试验机满足GB／T 228.1-2010的要求进行检测。要求其功能齐全且传感器精度高，软件更人性化。 | 1 | 台 |
| 2 | 冲击试验机 | ①使用温度：10—35℃；②锤体质量：2—15.000kg 0.1kg/每增量；②锤体质量精度：0.1%；③锤头半径： D25mm D90mm；④最大冲击高度：2000mm；⑤高度定位误差：小于±2mm；⑥冲击中心与夹具中心偏差不大于2mm；⑦电磕头提升机构：最大提升力15kgf；⑧牵引电磁铁最大吸力不小于15kgf ▲ 该设备对各种非金属管材和板材（包括各种非金属材料如塑料、陶瓷、尼龙、建筑材料等）进行耐冲击性能检验的检测设备，其满足以上性能指标且精度完全能满足GB/T 14152-2001的要求进行检测。设备要求全自动化控制，传感器精度高。 | 1 | 台 |
| 3 | 自动杯突试验机 | ①标准实验板材厚度：0.1～2㎜； ②最大板材宽度：100㎜； ③冲头行程：40～60㎜ ； ④最大冲压负荷：60KN； ⑤最大夹紧负荷：20KN； ⑥杯突值（光栅尺位移传感器测量）分辨率：0.001㎜； ⑦杯突值的精度：0.01㎜； ⑧主加载试验力的控制测量精度：1N； ⑨标准冲头规格：SΦ20±0.05㎜。 ▲ 该设备是对金属薄板和带材料进行延展性试验的专用设备，对金属材料塑性变形性能进行评定，在精度和性能方面能满足上述要求且也完全能满足 GB4156-84《金属杯突试验方法》和 GB5125-85《有色金属冲杯试验方法》要求进行检测。要求做到自动化高，传感器精度高，软件更人性化。 | 1 | 台 |
| 4 | 压力标准测试台 | ① 试验压力范围：0 -15MPa； ② 产品尺寸： 当量直径Ф8~Ф50，形状：扁管，长度≤800mm， 壁厚：铝0.2~0.5mm，铜0.1mm~0.3mm；③ 压力精度：1% ④控压精度：±1% ⑤计时精度：0.05S ⑥试验产品：1件/次 ⑦准确性误差：≤3% ⑧精度误差：≤3% ⑨重复性精度误差：≤3% ⑩相同当量直径焊管加载速率误差：≤1%， 不同当量直径焊管加载速率误差：≤3%， 液压油温度不高于环境温度10℃， 液压油温度范围：≤2℃ ▲ 该实验设备主要用于汽车水箱、冷凝器、蒸发器的高频焊管耐压强度测试，可以进行爆破试验、耐压试验、程控试验等。在性能和精度方面能满足以上要求。系统要求传感器精度高，软件功能强大。 | 1 | 台 |
| 5 | 金相显微镜 | ①总放大倍率：显微镜100～1000x，图像200 ～2000x ； ②倒置式三目镜筒，倾角30°，瞳距和层光度可调，4物镜转换器； ③分划目镜：10x平场可变焦格值0.1㎜； ④测微尺：格值0.01㎜/1㎜； ⑤调焦机构：同轴粗微动 限位保护 升降范围30㎜，微调0.002㎜。 ▲ 该设备用于鉴别和分析各种金属、合金材料和非金属材料的组织结构，广泛应用于工厂或实验室进行原材料检验；铸件质量鉴定或材料处理后的金相组织分析；以及对表面裂纹和喷涂等一些表面现象进行研究工作，是钢铁、有色金属材料、铸件、镀层的金相分析。系统配置的专业定量金相图像分析系统，对金相图谱进行进行实时研究分析。在清晰度和精度方面能满足以上要求也能完全满足GB／T3246-82的要求。成像系统要求清晰度高，像素倍率高，CCD摄像头精度高。 | 1 | 台 |
| 6 | 维式硬度计 | ①总的放大倍数：100X 400X； ②最小测量单位：0.031μm； ③试验力：10～1000gf； ④试验力的保持时间：5～60（s）； ⑤测微鼓轮最小分度值：0.25μm； ⑥测量范围：1HV～3000HV。 ▲ 该设备对材料的维氏硬度的性能检测，在性能、清晰度和精度方面能达到以上要求也能完全满足 GB／4340.2的要求。系统要求自动化高， CCD摄像头精度高，采集精度高。 | 1 | 台 |
| 7 | 光学投影仪 | ①测量行程：X轴：300㎜ Y轴：200㎜ Z轴：200㎜； ②线性精度：XY轴≤（2.5+L/250)μm Z轴≤（5+L/100)μm； ③重复精度：≤3μm（影像放在最大倍数情况下，测量一定尺寸标准量快为准）； ④高精度光栅尺分辨率：0.0005㎜； ⑤玻璃承重为20㎏； ⑥变焦物镜倍率：0.7～4.5X. ▲ 该设备为CNC300影像坐标测量仪，针对产品的外观尺寸的参数检测，其精度和成像清晰度方面满足以上要求。要求其自动化程度高，减少人为误差，提高测量精度和CCD摄像头精度。 | 1 | 台 |
| 8 | 导电率检测仪 | ①工作频率（赫兹）：60K 正弦波； ②显示分辨率0.1%IACS（MS/M）； ③探头提离补偿：0.15MM； ④提离效应探头补偿：0.060”(0.15mm)； ⑤所有的读数值自动补偿到常温（20℃）值。 ▲ 该设备对铜、铝、钛等有色金属板、棒、材等型材加工业中的导电率测试，监控有色金属热处理过程段铝合金的强度和硬度。在精度和性能方面能满足以上要求也能完全满足YS／T 478-2005要求。设备要求探头提离补偿精度高。 | 1 | 台 |
| 9 | 干燥箱 | ①控温范围：RT+10～200℃/ RT+10～250℃ ②恒温波动度：±1.0℃ ③温度分辨率0.1℃ ④工作环境温度：+5～40℃ ⑤定时范围：1～9999min ▲ 该设备温度分辨率、控温精度和稳定性都能满足以上要求。其传感器要求精度高。 | 1 | 台 |
| 10 | 轮廓度测试仪 | X向量程≤200㎜； X向分辨率：0.05μm； ③导轨精度：0.4μm/100㎜； ④Z向分辨率：0.05μm； ⑤Z轴量程：12㎜； ⑥承载≥20； ⑦测量精度：3～5μm. ▲ 该设备采用气浮导轨工件移动式，其控制精度和稳定性高，高精度光栅尺保证其采集测量精度使其测量精度达到以上要求。其光栅尺精度和导轨精度要求高 | 1 | 台 |
| 11 | 焊炉温跟踪仪 | ①通道数：7通道用于测量外部温度，一个通道用于测量保温箱内温度；②热电偶种类：K型；③温度测量范围：0~800℃；④记忆体大小：128 K (87,000 读数)；⑤记录时间：7通道全用5秒记录一次，可记录15h的数据；⑥取样周期：0.1s,0.2s,0.3s,0.4s,0.5s,1s, 2s, 3s, 5s, 8s,12s, 20s, 40s, 1min, 2min等， 采样周期长于8s时，可以由内部锂电池供电工作。 采样周期短于8s时，由内部镍氢电池供电工作。 ▲ 该设备用于钎焊炉温度工艺参数监测，其采集数据精度达到要求且连续性能较好，记忆体功能高，软件能全部读出采集到的温度参数并自动绘制成相关的曲线图谱供分析和研究，直观而准确。要求记忆体容量大且性能高及测温精度高。 | 1 | 台 |
| 12 | 振动试验台 | ①调频范围0.5~600Hz；②振动方式可水平+垂直独立振动，或两组一起振动③水平台体：500×500×250 垂直台体：500×500×160 ▲ 该设备模拟汽车水箱实际工作状态中振动情况，其受到个个方向的振动强度和振动疲劳冲击验证其结构强度和其他方面性能的可靠性。其设备满足JJG 190-1997要求。 | 1 | 台 |
| 13 | 数字示波器 | ①模拟宽带600 MHz，通道数4；②最高实时采样率5GSa/s；③最高波形捕获率180，000wfms/s；④时基范围：DS606X：1ns/div至1000s/div DS610X：500ps/div至1000s/div；⑤直流增益精确度：±2%满刻度；⑥宽带限制 20 MHz/250 MHz ▲ 该设备监控信号的输入和输出波纹特征反映其信号的稳定性和是否达到要求。其设备性能和采集精度都能满足要求也能满足GB/T 15289-1994。 | 1 | 台 |
| 14 | 红外热像仪 | ①热灵敏度为0.05℃；②红外图像分辨率320×240像素；③可见光数码相机310万像素，配备LED灯照明；④温度范围为-20℃至650℃；⑤温度精度：±2%精度；⑥视场角/最小焦距：25°×19°/0.4m；⑦波长范围：7.5―13微米 ▲ 该设备对温度参数进行连续监控和采集，其温度精度和热灵敏度能达到以上要求，也能完全满足GB\T19870-2005要求检测。要求测温精度高、像素分辨率高及热灵敏度高。 | 1 | 台 |
| 15 | 内腐蚀试验台 | ①暖风芯子、水箱流量：0-50L/min,0-200L/min,控制精度：0.5%；②液体压力：0-200kPa，精度等级0.6级；③介质温度范围：常温-120℃(需低于介质水和乙二醇的沸点）；④暖风芯子、水箱流量独立控制，可同时进行试验，内循环方式 ▲ 该设备用于汽车暖风芯子、水箱内部腐蚀耐久试验，其控制精度、测量精度及传感器精度能达到以上要求且其控制方式完全满足《GMW14322》，《TL82406》，《ES-83H-18476》要求。 | 1 | 台 |
| 16 | 直线度检测仪 | ①移动导轨直线度：0.004mm；②台面平面度：0.004mm，硬度大于70；③采用霍尔传感器；④直线滑台有效行程大于1m，定位重现性正负0.005，行走平行度0.006，配100w电机 ▲ 该设备检测产品的平面度，其要求的检测精度、导轨直线度及台面的平面度都能达到以上要求并且要求其传感器精度较高。 | 1 | 台 |
| 17 | 直读光谱仪 | ①曲率半径998.8,逆线色散率0.47nm/mm，谱线范围170-463nm；②Spark 1000高能预火花电源；③狭缝宽度：入射狭缝20μm；出射狭缝35-75μm；④分光室设计：帕邢-龙格装置，1米焦距；根据测试需求分为真空型、非真空型两种；特殊材质铸造，保证腔室形变小，最多安装通道：32；⑤激发光源：高压火花放电，放电频率200或400Hz，电极间距3-4mm；⑥光电倍增管：10级侧窗型，熔融石英或玻璃外壳；⑦分辨率：依出射谱线波长和级次而不同；⑧分析时间：依样品种类而不同，一般少于50秒 ▲ 该设备对各种标准基体进行渗透检测其化学成分及对应的含量，其检测精度和性能都能达到以上要求。 | 1 | 台 |
| 18 | 脉冲试验机 | ①压力脉冲设定符合SAE J343，ISO 6803标准要求；②最大试验力：1000bar，最小试验力：80bar；③每脉冲位移：230cm3（14 inch3)；④最大试验频率：1HZ最高油温130℃，可选HT系统的油温可达到150℃ ▲ 该设备主要用于液压脉冲试验，该试验台作为考核散热器在脉冲压力下疲劳寿命，验证其证散热器质量和其可靠性能，其控压精度能满足以上要求，试验标准能完全满足GB/T 19141-2011的要求。 | 1 | 台 |
| 19 | 电子扫描显微镜（能谱分析仪) | ①样品台：5轴全自动 X=125mm,Y=125mm,Z=50mm,T=0°到90°倾斜角,R=360°连续旋转,最大载重5KG、步长90nm、重复精度≤2μm；②视野范围：分析工作距离下6mm，最大40mm；③最佳X射线分析工作距离8.5mmAWD and35°take-off angle ▲ 该设备用于对材料表面形貌观测、微粒物质EDX元素分析、纳米材料形貌及尺度分析、断口形貌观测、镀膜厚度/形态/失效分析、未知物元素组成快速检测分析等，其检测精度高，图像分辨率高，成像清晰能满足要求也能满足GB/T 17360-98的检测要求。设备要求自动化性能高、检测精度高及图像分辨率高。 | 1 | 台 |

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能试验机 | 材料力学性能检测 | 1台 |
| 2 | 冲击试验机 | 材料力学性能检测 | 1台 |
| 3 | 自动杯突试验机 | 材料力学性能检测 | 1台 |
| 4 | 压力标准测试台 | 爆破压力可靠性试验检测 | 1台 |
| 5 | 金相显微镜 | 材料内部金相组织的试验性检测 | 1台 |
| 6 | 维式硬度计 | 材料硬度性能的检测 | 1台 |
| 7 | 光学投影仪 | 尺寸、外观检测 | 1台 |
| 8 | 导电率检测仪 | 材料导电性能检测 | 1台 |
| 9 | 干燥箱 | 管内清洁度检测设备（液晶式） | 1台 |
| 10 | 轮廓度测试仪 | 检测成型模具的型腔尺寸 | 1台 |
| 11 | 焊炉温跟踪仪 | 炉温参数监测 | 1台 |
| 12 | 振动试验台 | 可靠性试验 | 1台 |
| 13 | 数字示波器 | 工艺参数监控 | 1台 |
| 14 | 红外热像仪 | 工艺参数监控 | 1台 |
| 15 | 内腐蚀试验台 | 可靠性能研究 | 1台 |
| 16 | 直线度检测仪 | 尺寸、外观检测 | 1台 |
| 17 | 直读光谱仪 | 化学性能检测 | 1台 |
| 18 | 脉冲试验机 | 可靠性能试验 | 1台 |
| 19 | 电子扫描显微镜（能谱分析仪) | 微观性能及成分检测 | 1台 |

第三章政府采购合同（样本）

合同书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

甲方：                                   乙方：

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国合同法》及项目名称：      的谈判文件（项目编号：    ）和乙方的报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1.合同总价：人民币               （￥         ）

2.合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务等的全部费用。

3.本合同价格为固定不变价。

4.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1.货物为                全新（原装）产品。

2.标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4.国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5.乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1.交货地点：                              。

2.乙方自合同签订生效之日起    天内完成供货、安装调试、验收并交付甲方使用（具体进度计划可以附件列明）。

五、运输、保管及保险

1.乙方负责设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2.货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3.货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

六、验收要求

1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方谈判文件要求。

2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一；

3、甲方要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

七、质量保证及售后服务

1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。有必要时甲方可以会同成交供应商到生产厂家仓库提货。

2、设备验收合格，签署验收合格证书并办理移交手续后主机免费质保期为  3   年。

3、在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

4、报价人应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，设备故障报修的响应时间：7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，30分钟响应， 2 小时到达现场，一般维修时间不超过  8 小时内检测出故障。

八、培训

1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。

2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。

3、乙方必须根据甲方谈判文件要求及报价文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

九、运输、保管及保险

1.成交供应商负责设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至安装、调试和验收完毕。

3. 货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

4.上述费用均包含在合同总价中。

十、付款方式

1、本项目不设立预付款；

2、当主机设备到场经后甲方（采购人）收货后两周内支付合同总价的 30%给乙方；

3、全部工程安装调试完毕，经甲方（采购人）验收后两周内，甲方（采购人）支付合同款项的50%；

4、项目经甲方（采购人）验收半年后支付合同总价的 15%给乙方；

5、结算余款作为质保金，叁年质保期满甲方无息一次性向乙方支付。

十一、检验及验收

1.验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2．到货验收

货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前 2 天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间（到货后 3 天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

3．验收合格后，双方签署验收合格证书一式 2 份，双方各持一份。

4．货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十二、异议索赔

1.乙方对于所提供的货物与本项目的谈判文件及合同要求不相符，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2.对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3.如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 15 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十三、不可抗力

1.由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2. 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

十四、违约责任

1.乙方逾期交货，则按合同总价每天 0.5 ‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限 30 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2.乙方不能交货，则按合同总价 3 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3.货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 10 天内重新组织验收；经 两 次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4.甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起 7 天内退回甲方已支付的价款。

十五、通知

1.本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2.中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1.担保：本工程双方约定担保事项如下：（1）履约担保：履约担保金额为中标价的10%，以银行保函形式提供，应由广州市辖内四大国有银行分行及以上级别银行开具的无条件、不可撤销的银行保函；乙方配合甲方完成项目验收合格后28天内，甲方返还银行保函。（2）若履约保函到期而项目尚未至相应返还进度的，乙方应自觉及时办理保函延期手续，确保担保期不出现空缺，否则甲方不予支付货款。

2.本项目成交通知书、谈判文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3.在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.本合同一式   份，双方各执   份，采购代理构一份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件

货物的技术规格、性能指标及其他。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

地址：                                       地址：

签约代表：　　　　　　　　　　　　　　　　　 签约代表：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

签约时间：    年  月  日  　　　　　　　　　 签约时间：    年  月  日

# 第四章  开标、评标和定标

## 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

- 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 15% | 35% |

## 评标程序

  - 投标文件资格性、符合性审查

- 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

- 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 投标报价不是唯一的或高于最高限价的；

### 投标人未按规定提交投标保证金或提交金额不足的；

### 投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

### 投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

### 投标有效期不足的；

### 投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 投标文件附有采购人不能接受的条件；

### 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

- 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

- 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

  - 技术评定

- 由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评审表》。评审内容见附表。

- 将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余所有评分进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

  - 商务评定

- 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评审表》，评审内容见附表。

- 将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余所有评分进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

（五）价格评定

    - 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《采购人需求》所明示数量为准；《采购人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

    - 价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指按上述条款修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分权重

（六）综合评分的计算

    - 综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，其余依次为中标备选供应商。

## 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

## 定标

（一）评审结果确定后，采购代理机构应通知评委会推荐的中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标的供应商；核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按中标候选人投标无效处理。

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

    - 向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

### 招标代理机构在评标结束后三个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人。

### 招标代理机构将中标结果在指定媒体上公示三个工作日，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人,公示期满如无异议则转为公告。

### 中标结果公告后，招标代理机构以书面形式向中标供应商发出《招标代理服务费缴费通知书》。

### 中标供应商凭招标代理机构开具的《招标代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到招标代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（七） 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 附表一              资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 投标人名称 |
| --- | --- |
|  | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 具备招标文件中规定投标人资格要求,按照招标文件要求提供有效的《诚信投标承诺书》 |  |  |  |
| 投标报价唯一且不高于采购人需求规定的最高限价 |  |  |  |
| 已按招标文件规定提交投标保证金 |  |  |  |
| 符合招标文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书的 |  |  |  |
| 符合招标文件投标有效期要求的 |  |  |  |
| 满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

## 附表二

商务评审表（15分）

| 类别 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 | 投标单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 | 资信情况 | 1.2 | 设备制造商具有ISO9000:2008质量管理体系认证得1.2分，不具有的得0分。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 设备制造商具有ISO14000:2004环境管理体系认证得1.2分，不具有的得0分。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | 制造商获得中国环境保护产品认证(CCEP证书) 的得1.2分，没有获得的得0分。 |  |  |  |  |
|  |  | 0.9 | “重合同守信用企业”企业证书连续5年或5年以上的，得0.9分；连续4年的得0.6分；连续3年（含3年）以下的得0.2分；没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 2011年至今获省级或以上“高新技术企业”证书得1.5分，获市级“高新技术企业”证书得0.75分，没有得0分。本项最高得1.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | 2011年至今获省级或以上“高新技术产品”证书得1.5分，获市级“高新技术产品”证书得0.75分，没有得0分。本项最高得1.5分。 |  |  |  |  |
|  | 银行信用等级 | 1.5 | 投标人银行信用等级为AAA级的得1.5分；为AA级的得0.9分；为A级的得0.3分；其余得0分。 |  |  |  |  |
|  | 财务状况 | 0.75 | 企业2010、2011年平均盈利按金额计算：平均盈利500万元得0.75分；平均盈利300万元得0.45分；平均盈利200万元得0.3分；低于200万元得0.15分。 |  |  |  |  |
|  | 业绩情况 | 3.75 | 投标人自2010年3月1日至今完成过质量评定为优秀的并单项合同金额200万元或以上类似设备供货的业绩。条件符合的一项业绩得0.75分，质量评定为优秀以下的或合同金额在200万元以下的均不得分，本项最高得3.75分。（业绩需提供委托书、合同、验收报告及用户意见书） |  |  |  |  |
|  | 售后服务机构及团队能力 | 1.5 | 在广州地区有自己的售后服务机构的得1.5分；在广东地区有自己的售后服务机构的得1.05分；在广东省内有特约维修队伍的得0.6分，无得0分，本项最高得1.5分。（售后服务机构需提供产权证明或租赁合同复印件） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：1、类似业绩是指性能检测设备的供货项目，供货业绩金额以合同签定金额为准，供货业绩时间以合同签约时间为准。

2、质量评定必须为优秀的单项合同：质量评定以用户意见书评定等级为准。

3、采购文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

技术评审表（50分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优：[100～70）% | 良：[70～40）% | 差[40～0] % |
| 1 | 对招标文件的技术响应 | 2.5 | 完全响应招标文件的技术要求，没有技术偏离，有优于招标文件要求的技术指标。 | 响应招标文件的技术要求，很少技术偏离。 | 技术文件不齐全，有技术偏离。 |
| 2 | 投标设备的技术参数、性能、材质的符合性 | 12.5 | 整套设备技术先进，性能优良，材质优良，部分性能优于招标文件要求，设计完善。 | 整套设备性能符合招标文件要求。 | 技术指标有偏离或技术方案不完全满足要求的。 |
| 3 | 技术成熟、可靠性 | 12.5 | 有类似设备及相关配件设计与制造的成功经验，技术成熟可靠，在性能检测实验室设备制造领域有专有技术，设计、安装、服务经验方面不少于3年。 | 有类似设备设计、制造与使用经验，所涉及制造的产品市场反映良好，设计、安装、服务经验方面不少于1年。 | 有设计能力，但没有类似设备的设计、制造经验，没有类似设设备及相关配件成功应用的案例。 |
| 5 | 设备运行和维护成本 | 5 | 设备运行和维护的成本低，备件数量充足，操作和维修方便，备件/易损件更换频率最低。 | 设备运行和维护基本满足使用要求，备件/易损件更换频率较低。 | 设备运行成本高，难以维护。 |
| 6 | 项目实施方案及服务能力 | 生产、仓储、供货实施方案和计划 | 5 | 供货方案和计划能针对本项目特点，计划编制合理、可行，有具体保证措施。严格承诺响应业主的供货工期安排，承诺在接到通知后按业主要求组织到货。控制措施有力、合理、可行。完全满足用户对总工期的要求。施工方案及施工工艺措施详细具体，并且适合本项目现场环境。 | 供货方案和计划编排可行、基本合理、有保证措施。控制措施基本可行。满足用户对总工期的要求。有施工方案及施工工艺措施，基本满足本项目现场环境要求。 | 供货方案和计划不合理、无保证措施；控制措施不可行。不满足用户对总工期的要求。 |
|  |  | 安装、调试、验收实施方案和计划 | 7.5 | 安装、调试、验收及试运营方案和计划能针对本项目特点，计划编制合理、可行，有具体保证措施。承诺按业主要求及时组织足够的安装队伍合理安排安装、调试、验收工作，确保项目总工期。 | 安装、调试、验收及试运营方案和计划编制合理、可行，有保证措施，满足招标的总体验收要求。 | 安装、调试、验收及试运营方案和计划不合理、无保证措施；不能满足招标的总体验收要求。 |
|  |  | 售后服务 响应程度 | 5 | 售后服务响应时间不超过0.5小时，服务人员技术水平达到或接近调试人员水平，有具体产品服务保证措施。 | 售后服务制度健全，服务人员技术水平基本满足要求，服务响应时间不超过1小时。 | 有基本的售后服务承诺和服务制度，服务响应时间大于1小时（含1小时），无专业服务人员。 |

备注：采购文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

# 第五章  投标文件格式

| 一 | 商务文件目录表 |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| 1 | ★投标函（格式1） |  |  |  |
| 2 | ★投标一览表(格式2) |  |  |  |
| 3 | ★报价明细表（格式3） |  |  |  |
| 3 | ★法定代表人证明及授权书(格式4) |  |  |  |
| 4 | ★资格声明函(格式5) |  |  |  |
| 5 | ★投标人营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格） |  |  |  |
| 6 | 组织机构代码证复印件 |  |  |  |
| 7 | 税务登记证副本复印件及相关资质证书复印件（加盖公章） |  |  |  |
| 8 | 制造商授权函(格式6或格式自定) |  |  |  |
| 9 | ★同意采购文件条款说明（格式7） |  |  |  |
| 10 | 2010年至今同类项目业绩情况一览表（格式8） |  |  |  |
| 11 | 投标人基本情况表(格式9) |  |  |  |
| 12 | 拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式10） |  |  |  |
| 13 | 售后服务机构及团队能力 |  |  |  |
| 14 | 合同条款响应表(格式11) |  |  |  |
| 15 | 投标保证金汇款声明函（格式12） |  |  |  |
| 16 | 缴交招标服务费承诺书(格式13) |  |  |  |
| 17 | 近两年由会计师事务所出具的审计报告复印件及年度财务报表 |  |  |  |
| 18 | 供应商注册当地的人民检察院本年度出具的《无行贿犯罪记录证明》、供应商出具的《公平竞争承诺书》 |  |  |  |
| 19 | ★踏勘意见书 |  |  |  |
| 20 | 诚信投标承诺书（格式14） |  |  |  |
| 21 | 投标人认为有必要或招标文件要求提供的其他资料 |  |  |  |
| 二 | 技术文件目录表 |
| 1 | 投标技术方案（格式15） |  |  |  |
| 2 | ★与采购人需求差异表（格式16） |  |  |  |
| 3 | ★实质性条款响应一览表(格式17) |  |  |  |
| 4 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

注：（1）带“★”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；

（3）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

## 格式1．                   投标函

致: 广州新业建设管理有限公司

根据你方第      号（项目编号）        项目的招标文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以投标人 （投标人单位名称） 的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本   份（内装纸质投标文件及投标文件电子文档各1份），副本   份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加：项目编号为          号的投标。投标总报价为人民币          元。

- 我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的（项目名称），按招标文件的要求提供报价。

- 我方同意本投标文件自本项目公告之日起150天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

- 我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .

电    话：          .  传    真：                     .

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

## 格式2．               投标一览表

项目名称：                           项目编号：

| 包组号 | 报价人名称 | 总报价 （人民币 元） | 项目安装完成时间（含验收合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注:1.投标标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标单价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2.投标总报价包括了中标供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标供应商要求获得的利润以及应由中标供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.本投标价为固定不变价；

4.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5.本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                  日    期：     年   月   日

## 格式3．            报价明细表（含税费）

项目名称：                 项目编号：    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：1.此表为《投标一览表》的货物总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2.关键设备的技术参数请在《技术方案差异响应表》中填写，非关键设备、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：         日    期：     年   月   日

## 格式4．      法定代表人证明及授权书

致: 广州新业建设管理有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的投标（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人（签字）：

被授权人(投标人授权代表)（签字）：

被授权人(投标人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处

## 格式5．                资格声明函

广州新业建设管理有限公司：

我方愿响应你方     年     月     日的（项目编号：         ）投标邀请，参与投标，提供采购人需求中规定的货物及服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方在参加本次投标近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                日    期：     年   月   日

## 格式6.                制造商授权函

致：广州新业建设管理有限公司：

我们（制造商名称或总代理）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址或总代理）。兹授权按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)按贵方（项目编号）招标邀请的要求，就提供由我方制造的货物投标，代表我方在中国办理有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予(投标人名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认(投标人名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于        年    月    日签署本文件，(投标人名称)于        年    月    日接受此件，以此为证。

投标人全称（加盖公章）：               	制造商名称（加盖公章）：

被授权签字人姓名：                    	授权签字人姓名：

职务和部门：                          	职务和部门：

签字人签名：                          	签字人签名：

## 格式7.          同意招标文件条款说明

致：广州新业建设管理有限公司：

为响应你方组织的项目名称：                   项目的招标【招标编号：                       】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                日    期：     年   月   日

## 格式8．    2010年至今同类项目业绩情况一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 产品名称 | 合同总价 （单位/万元） | 数量 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上中标通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                 日    期：     年   月   日

## 格式9             投标人基本情况表

1．单位名称：                  电话号码：                 传    真：

2．地    址：                                             经济性质：

3．单位开户银行名称及账号：            地址：

4.

单位标记样本                   单位公章样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

## 格式10.        拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 拟派驻场项目负责人资料情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事同类项目负责人年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |
| 用户单位 | 项目名称 | 项目时间 | 项目区域 | 用地面积 | 项目效果简述 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| 拟参与本项目主要技术及服务人员情况 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 学历 | 经验年限 | 具有认证资质 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：1.在合同执行期间，中标供应商派出项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，应在上表中列明；

2.如有，可附上以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

## 格式11               合同条款响应表

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 招标文件合同要求 | 投标文件内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 是否响应 | 差异说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 1.投标人应对照招标文件第三章合同条款对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2.除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

## 格式12             投标保证金汇款声明函

致：广州新业建设管理有限公司

我方为                     项目（项目编号：                  ）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于

年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

# 注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件。本投标保证金汇款声明函应封装进“唱标信封”内。

## 格式13               缴交招标服务费承诺书

致：广州新业建设管理有限公司

如果我方在贵公司组织的（项目名称）（项目编号：             ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》之时向贵公司交纳中标服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州新业建设管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

#### 格式14             诚信投标承诺书

本单位郑重承诺 ：

- 将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加项目名称为                                  的投标；

- 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

- 不与采购人或其他投标人相互串通投标报价，不排挤潜在投标人，不损害采购人或其他投标人的合法权益；

- 不与采购人或招标代理机构串通投标、损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

- 不向采购人或者评标专家行贿以谋取中标；

- 不以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 在本项目招标采购活动前三年内未有重大违法违纪记录，未涉嫌违法违纪被司法机关立案调查。

本单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自愿放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 格式15             投标技术方案（格式自定）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

  - 投标人对招标文件中技术规格的书面应答，包括但不限于产品品牌、技术描述、技术规范、技术参数、配件及配置清单、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装调试验收介绍、时间安排和售后服务等内容，可以是原厂有关产品说明书、产品样本、检验报告或其他形式的书面文件等；

  - 产品的质量标准、检测标准、测试手段（如有）。

  - 产品主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明（如有）。

  - 供货方式及交货进度表（如有）。

  - 附相关证明资料/产品宣传彩页（如有）。

  - 项目管理方案（如有）。

  - 售后服务方案（如有）。

  - 安装指导、调试及验收方案（如有）。

  - 培训方案（如有）。

  - 采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务（如有）。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

## 格式16            与采购人需求差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 | 一 |  |  |  |
| 2 | 二 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：            日    期：     年   月   日

## 格式17              实质性条款响应一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 带“★”号响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

- 对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

- 本表提供空表的视为完全响应。

投标人全称（加盖公章）:

# 法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日